## ОГЛАВЛЕНИЕ
полную информацию о продукции Вы можете получить на сайте компании www.vial2010.ru
Электрические конвекторы NEOCLIMA
Масляные обогреватели NEOCLIMA
Бытовые обогреватели FAURA / NEOCLIMA
Электрические тепловые пушки NEOCLIMA
Электрические тепловые завесы NEOCLIMA - ТЗТ, ТЗС
Электрические инфракрасные обогреватели NEOCLIMA | Электрические инфракрасные обогреватели NEOCLIMA
Комнатные термостаты NEOCLIMA | Комнатные термостаты NEOCLIMA
Газовые инфракрасные обогреватели NEOCLIMA | Газовые инфракрасные обогреватели NEOCLIMA
Газовые и дизельные обогреватели NEOCLIMA PROF | Газовые и дизельные обогреватели NEOCLIMA PROF
Теплые полы NEOCLIMA NEW!
Элекрические одеяла и простыни NEOCLIMA
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Конвекторы Neoclima
ФОТО |  | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность, Вт | Габариты прибора, мм | Гарантия. | РИЦ, руб.
|  | Fast 2000w | - нагревательный элемент ZIG-ZAG - механическое управление - моментальный нагрев - 3 режима нагрева ( 750/1250/2000 Вт) - защита от перегрева - опоры в комплекте -- защита от промерзания (режим ANTI FROST) | 750/1250/2000 | 576x400x133 | 1 год
Серия FAST 2000
|  | Fast 2000w | - Нагревательный элемент ZIG-ZAG - Механическое управление - Моментальный нагрев - 3 режима нагрева ( 750/1250/2000 Вт) - Защита от перегрева - Опоры в комплекте - Защита от промерзания (режим ANTI FROST) | 750/1250/2000 | 576x400x133 | 1 год | 1390
Серия Vivo (стич, с опорами)
|  | Vivo 1000 | - Нагревательный элемент-стич - Механическое управление - Опоры в комплекте - Защита от перегрева - Класс защиты (IP20) - Класс электрозащиты I -Сделано в России -Упаковка-бурый картон | 1000 | 460х400х115 | 1 год | 1500
|  | Vivo 1500 |  | 750/1500 | 595х400х115 | 1 год | 1750
|  | Vivo 2000 |  | 1000/2000 | 830х400х115 | 1 год | 2050
Серия Comforte (zig-zag, без опор)
|  | Comforte 0.5 | - Нагревательный элемент ZIG-ZAG (пр-ва Германия) - Механическое управление - Моментальный нагрев -Два режима нагрева (модели 1.5/2.0/2.5кВт) -4 степени защиты -Высокочастотный температурный датчик -Класс защиты IP 20 -Защита от замерзания "Anti Frost" -Настенный кроншейн в комплекте -Упаковка-двухцветный картон | 500 | 400х450х110 | 5 лет | 1420
|  | Comforte 1.0 |  | 1000 | 490х450х110 | 5 лет | 1520
|  | Comforte 1.5 |  | 750/1500 | 600х450х110 | 5 лет | 1790
|  | Comforte 2.0 |  | 1000/2000 | 740х450х110 | 5 лет | 2150
|  | Comforte 2.5 |  | 1250/2500 | 890х450х110 | 5 лет | 2550
Серия Comforte T (zig-zag, с опорами)
|  | Comforte T0.5 | - Нагревательный элемент ZIG-ZAG (пр-ва Германия) - Механическое управление - Моментальный нагрев -Два режима нагрева (модели 1.5/2.0/2.5кВт) -4 степени защиты -Высокочастотный температурный датчик -Класс защиты IP 20 -Защита от замерзания "Anti Frost" -Опоры и настенный кроншейн в комплекте -упаковка-цветная, полочный продукт | 500 | 400х450х110 | 5 лет | 1690
|  | Comforte T1.0 |  | 1000 | 490х450х110 | 5 лет | 1720
|  | Comforte T1.5 |  | 750/1500 | 600х450х110 | 5 лет | 1950
|  | Comforte T2.0 |  | 1000/2000 | 740х450х110 | 5 лет | 2350
|  | Comforte T2.5 |  | 1250/2500 | 890х450х110 | 5 лет | 2790
|  | КОП-03 | Комплект пассивных опор с винтами
Серия Intenso (монолитный Х-образный, опоры на колёсиках)
|  | Intenso 1000 | - Монолитный Х-образный нагревательный элемент - Механическое управление -Опоры на колесиках и настенный кронштейн в комплекте - 4 степени защиты - Защита от перегрева - Защита от попадания влаги и попадания внутрь предметов (IP24) - Защита от опрокидывания - Защита от замерзания -Упаковка-цветная, полочный продукт | 500/1000 | 460х400х78 | 1 год | 1890
|  | Intenso 1500 |  | 750/1500 | 595х400х78 | 1 год | 2150
|  | Intenso 2000 |  | 1000/2000 | 830х400х78 | 1 год | 2650
Серия Tesoro (монолитный Х-образный, с опорами) *количество ограничено, уточняйте у менеджеров
|  | Tesoro 1000 | - Монолитный Х-образный нагревательный элемент - Механическое управление! - Опоры в комплекте 5 степеней защиты - Защита от перегрева - Защита от попадания влаги и попадания внутрь предметов (IP24) - Класс электрозащиты II - Защита от замерзания -Сделано в России -Упаковка-цветная, полочный продукт | 500/1000 | 460х400х78 | 2 года | 2190
|  | Tesoro 1500 |  | 750/1500 | 595х400х78 | 2 года | 2690
|  | Tesoro 2000 |  | 1000/2000 | 830х400х78 | 2 года | 3190
Серия Dolce TL (ТЭН, с опорами) *количество ограничено, уточняйте у менеджеров
|  | Dolce ТL0.5 | - Трубчатый нагревательный элемент оребрённый алюминием - Механическое управление - Моментальный нагрев -Два режима нагрева (модели 1.5/2.0/2.5кВт) -4 степени защиты -Высокочастотный температурный датчик -Класс защиты IP 24 -Защита от замерзания "Anti Frost" -Опоры и настенный кроншейн в комплекте -Упаковка-цветная, полочный продукт | 500 | 430х100х475 | 5 лет | 1720
|  | Dolce ТL1.0 |  | 1000 | 520х100х475 | 5 лет | 1914
|  | Dolce ТL1.5 |  | 750/1500 | 630х100х475 | 5 лет | 2191.2
|  | Dolce ТL2.0 |  | 1000/2000 | 770х100х475 | 5 лет | 2646.6
|  | Dolce ТL2.5 |  | 1250/2500 | 940х100х475 | 5 лет | 2739
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Масляные обогреватели
ФОТО |  | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность, Вт | Гарантия | РИЦ, руб
Масляные обогреватели Neoclima
|  | NC 9307 | - Регулируемы термостат; - 3 режима нагрева; - Защита от перегрева; - Эргономичный дизайн - Высокоустойчивый корпус; | 1500 | 1 год | 1990
|  | NC 9309 |  | 2000 | 1 год | 2390
|  | NC 9311 |  | 2500 | 1 год | 2790
Серия Primo *Primo-0.5 , Primo-1.0, Primo-1.5, Primo-2.0 РУБ РУБ РУБ
|  | PRIMO 1000 (распродажа, остатки уточняйте у менеджеров) | - монолитный Х-образный нагревательный элемент - механическое управление! - опоры в комплекте 5 степеней защиты - защита от перегрева - защита от попадания влаги и попадания внутрь предметов (IP24) - класс электрозащиты II - защита от замерзания | 500/1000 | 2 года
|  | PRIMO 1500 (распродажа, остатки уточняйте у менеджеров) |  | 750/1500 | 2 года
|  | PRIMO 2000 (распродажа, остатки уточняйте у менеджеров) |  | 1000/2000 | 2 года
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima
2017-07-01

## FAURA Neoclima обогреватели
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность (кВт) | Габариты ВхШхГ (мм) | РИЦ | ВАША ЦЕНА, $
Обогреватели FAURA
Тепловентиляторы FAURA *спиральные нагревательный элемент
| FH-10 ( цвета orange, blue) | - две ступени мощности - моментальный обогрев - режим - "вентиляции", без нагрева - защита при опрокидывании - регулируемый термостат - защита от перегрева - световой индикатор работы - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 255x245x125 | 1190
Тепловентиляторы FAURA *PTC нагревательный элемент
| PTC-02 | - энергоэффективный обогреватель мощностью 500 Вт -компактный размер - не сушит воздух - световой индикатор работы - защита при опрокидывании - защита от перегрева - класс электрозащиты II | 0.5 | 160х80х160 | 750
| PTC-20 | - две ступени мощности - не сушит воздух - режим- "вентиляция", без нагрева - защита при опрокидывании - регулируемый термостат - защита от перегрева - световой индикатор работы - функция вращения - класс электрозащиты II | 0,75/1,5 | 195х130х270 | 1290
Тепловентиляторы FAURA напольные серии LUNGO *PTC нагревательный элемент
| LUNGO 3L | - две ступени мощности 1000/2000 Вт - не сушит воздух - функция вращения - режим - "вентиляция", без нагрева - защита при опрокидывании - защита от перегрева - световой индикатор работы - автоматическое поддержание температуры - регулиремый термостат - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 630х250х180 | 2490
| LUNGO NCTH-2D | - LСD сенсорный дисплей (индикация режимов работы на дисплее) - две ступени мощности - не сушит воздух - двойная система фильтрации воздуха - функция вращения - режим - "вентиляция", без нагрева - защита при опрокидывании - защита от перегрева - автоматическое поддержание температуры, - пульт ДУ в комплекте - таймер автоматического отключения - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 220x166x568 | 3290
Тепловентиляторы FAURA настенного типа * PTC нагревательный элемент
| AVANT 9005 | - глянцевый черный пластик - LСD сенсорный дисплей (индикация режимов работы на дисплее) - две ступени мощности - не сушит воздух - режим - "вентиляция", без нагрева - защита от перегрева - автоматическое поддержание температуры - таймер отключения - возможность управления на корпусе - пульт ДУ в комплекте - жалюзи для регулировки воздушного потока - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 186х560х116 | 2590
Обогреватели NEOCLIMA
Тепловентиляторы NEOCLIMA *спиральный нагревательный элемент
| FH-01 | - две ступени мощности - моментальный обогрев - режим - "вентиляции", без нагрева - защита от перегрева - световой индикатор работы - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 210х100х220 | 650
| FH-05 | - две ступени мощности - регулируемый термостат - моментальный обогрев - режим - "вентиляции", без нагрева - защита от перегрева - световой индикатор работы - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 210х120х280 | 750
| FH-15 | - две ступени мощности - регулируемый термостат - горизонтальное исполнение - моментальный обогрев - режим - "вентиляции", без нагрева - защита от перегрева - световой индикатор работы - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 250х110х250 | 790
| FH-18 New | - 2 ступени мощности:1000Вт/2000Вт; - 3 режима обдува - Холодный/теплый/горячий; - Брызгазащищенный IP21; - Компактное исполнение; - Регулируемый термостат; - Защита от перегрева; - Световой индикатор работы | 1.0/2.0 | 193x132x245 | 790
| FH-17 New | - 2 ступени мощности:1000Вт/2000Вт; - 3 режима обдува - Холодный/теплый/горячий; - Отключение при опрокидывании; - Компактное исполнение; - Регулируемый термостат; - Защита от перегрева; - Световой индикатор работы - Функция вращений - Брызгозащищенный IP21 | 1.0/2.0 | 210x183x294 | 1190
| FH-28 new | - 2 ступени мощности:1000Вт/2000Вт; - 3 режима обдува - Холодный/теплый/горячий; - Отключение при опрокидывании; - Компактное исполнение; - Регулируемый термостат; - Защита от перегрева; - Таймер автоматического отключения -Электронное управление -LED дисплей | 1.0/2.0 | 193x132x245 | 1490
Тепловентиляторы NEOCLIMA керамический нагревательный элемент
| PTC-03 new | - две ступени мощности - не сушит воздух - режим- "вентиляция", без нагрева - защита при опрокидывании - регулируемый термостат - защита от перегрева - световой индикатор работы - класс электрозащиты II | 0,75/1,5 | 170x123x218 | 890
Тепловентиляторы NEOCLIMA настенного тита * PTC нагревательный элемент
| LITEN 9016 | - защита от перегрева - 2 ступени мощности - не сушит воздух - таймер отключения - световой индикатор работы - режим - "вентиляция" без нагрева - возможность управления на корпусе - пульт ДУ в комплекте - класс электрозащиты II | 1.0/2.0 | 430x175x110 | 2090
Обогреватели NEOCLIMA инфракрасные
| NQH-05 | - 2 кварцевые нагревательные элементы; - Защита от перегрева - 2 ступени мощности:400Вт/800Вт; - Отключение при опрокидывании; - Защитная сетка-решетка; - Экономичный расход энергии | 0.4/0.8 | 270х160х385 | 550
| NQH-1.2I | - 3 кварцевые нагревательные элементы; - 3 ступени мощности:400Вт/800Вт/1200Вт; - отключение при опрокидывании; - защитная решетка; - мгновенный нагрев | 0.4/0.8/1.2 | 530х125х245 | 890
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Neoclima электр.инфракр. обогр.
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Напряж, В | Мощность (кВт) | Габариты ДхШхГ, мм | РРЦ руб с НДС
Инфракрасные потолочные обогреватели NEOCLIMA закрытого типа
| IR-0.8 | - нагревательный элемент -ТЭН, излучатель - анодированный алюминий с продольным рефлением - возможность каскадного подключения и управления групповым термостатом (опция) - экономия рабочего пространства (установка под потолком, высота установки не менее 1,8 м от пола) - корпус изготовлен из листовой стали с дополнительным полимерным покрытием - класс защиты IP 20 - класс электрозащиты I комплектация: - цепочка (IR 08, 1.0, 2.0) - комплект кронштейнов ( IR 3.0) | 220 | 0.8 | 1180х147х43 | 2190
| IR-1.0 |  | 220 | 1 | 1620х147х43 | 2590
| IR-2.0 |  | 220 | 2 | 1620х273х43 | 3990
| IR-3.0 |  | 380 | 3 | 1630х395х43 | 6590
Инфракрасные потолочные обогреватели NEOCLIMA открытого типа
| IRO-1.0 | - Корпус: оцинкованная сталь - отражатель из зеркальной нержавеющей стали - защитная решетка (IRO 1.0, 1.5 и 2.0) - установка при высотк потолков до 15 м - экономия рабочего пространства - класс защиты IP 20 - класс электрозащиты I | 220 | 1 | 935x110x45 | 1990
| IRO-1.5 |  | 220 | 1.5 | 1360x110x45 | 2690
| IRO-2.0 |  | 220 | 2 | 1785x110x45 | 3390
| IRO-3.0 |  | 380 | 3 | 935x305x60 | 4590
| IRO-4.5 |  | 380 | 4.5 | 1360x305x60 | 6590
| IRO-6.0 |  | 380 | 6 | 1785x305x60 | 7590
Инфракрасные напольные обогреватели NEOCLIMA
| SHAFT-2.0 | - кварцевый нагревательный элемент - телескопическая подставка (в отдельной упаковке) - 2 режима работы - шнур в комплекте - кронштейны для монтажа на стене в комплекте - мобильность - простой монтаж - дополнительные нагревательные элементы в наличии на складе | 220 | 2 | 810х190х100 | 46
| SHAFT-2.5 |  | 220 | 2.5 | 910х190х100 | 53.7
| SHAFT-3.0 |  | 220 | 3 | 1010х190х100 | 58.3
Инфракрасные напольные обогреватели NEOCLIMA
| SHAFT-2.0 | - кварцевый нагревательный элемент - БЕЗ подставки - 2 режима работы - шнур в комплекте - кронштейны для монтажа на стене в комплекте - мобильность - простой монтаж - дополнительные нагревательные элементы в наличии на складе | 220 | 2 | 810х190х100 | 2390
| SHAFT-2.0 | - кварцевый нагревательный элемент - телескопическая подставка (в отдельной упаковке) - 2 режима работы - шнур в комплекте - кронштейны для монтажа на стене в комплекте - мобильность - простой монтаж - дополнительные нагревательные элементы в наличии на складе | 220 | 2 | 810х190х100 | 2990
| Телескопическая подставка для напольных обогревателей SHAFT-2,0, SHAFT-2,5, SHAFT-3,0 | телескопическая подставка (в отдельной упаковке) | - | - |  | 1490
Гарантия на все потолочные модели 2 года
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Neoclima электр.теплов.пушки
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность (кВт) | Произв.по воздуху, м3/ч | Габариты ВхШхГ, мм | Температура нагрева, С (ΔТ) | Напряжение, В | Масса, кг | РИЦ руб с НДС
Электрические пушки NEOCLIMA (серия КХ)
| KX-2 | - керамический нагревательный элемент (РТС)* - не сушит воздух - два режима мощности - антивандальное исполнение корпуса - компактные размеры - класс электрозащиты II - защита от попадания влаги - встроенная защита от перегрева - защита от перекучивания кабеля - цветная упаковка | 2 | 130 | 190х190х180 | 70 | 220 | 1.8 | 1490
| KХ-3 | - керамический нагревательный элемент (РТС)* - не сушит воздух - два режима мощности - антивандальное исполнение корпуса - компактные размеры - класс электрозащиты II - защита от попадания влаги - встроенная защита от перегрева - защита от перекучивания кабеля - цветная упаковка | 3 | 258 | 240х250х240 | 70 | 220 | 3.6 | 2490
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность (кВт) | Произв.по воздуху, м3/ч | Габариты ГхШхВ, мм | Температура нагрева, С (ΔТ) | Напряжение, В | Масса, кг | РИЦ руб с НДС
Электрические пушки NEOCLIMA (серия ТПК) в круглом корпусе
| ТПК-2 | - 2 ступени мощности - режим "вентиляция", без нагрева - регулируемый термостат (0-40) - ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород - защита от перегрева - прочный стальной корпус, защищенный от коррозии - бесшумный электродвигатель - регулируемый угол наклона (ТПК-2, 3, 5) - класс защиты IP 20 - класс электрозащиты I комплектация: - электрический провод, вилка в комплекте (ТПК-2, 3, 5, ТПП-2, 3, 5) - выносная усиленная розетка в комплекте (ТПК 6 - 15, ТПП 6 - 30Б) | 1,0/2,0 | 140 | 250х195х220 | 43 | 220 | 4.3 | 2150
| ТПК-3М |  | 1,5/3 | 250 | 250х215х240 | 30 | 220 | 7.5 | 2350
| ТПК-3 |  | 1,5/3,0 | 300 | 340х340х420 | 30 | 220 | 7,5 | 2490
| ТПК-5 |  | 3,0/5,0 | 400 | 340х340х420 | 30 | 220 | 7,5 | 3690
| ТПК-6 |  | 3,0/6,0 | 720 | 400х320х410 | 30 | 380 | 10 | 4990
| ТПК-9 |  | 6,0/9,0 | 720 | 400х320х410 | 40 | 380 | 10,6 | 5590
| ТПК-12 |  | 8,0/12,0 | 1080 | 530х430х540 | 30 | 380 | 20,5 | 9990
| ТПК-15 |  | 7,5/15,0 | 1080 | 530х430х540 | 30 | 380 | 20,5 | 10590
Электрические пушки NEOCLIMA (серия ТПП) в прямоугольном корпусе
| ТПП-2 | - 2 ступени мощности - режим "вентиляция", без нагрева - регулируемый термостат (0-40) - ТЭН из нержавеющей стали, не сжигающий кислород - защита от перегрева - прочный стальной корпус, защищенный от коррозии - бесшумный электродвигатель - класс защиты IP 20 - класс электрозащиты I комплектация: - электрический провод, вилка в комплекте (ТПК-2, 3, 5, ТПП-2, 3, 5) - выносная усиленная розетка в комплекте (ТПК 6 - 30Б, ТПП 6 - 30Б) | 1,0/2,0 | 140 | 278х233х350 | 42 | 220 | 4.4 | 2150
| ТПП-3 |  | 1,5/3,0 | 360 | 320х260х360 | 26 | 220 | 6,5 | 2490
| ТПП-5 |  | 3,0/5,0 | 420 | 320х260х360 | 36 | 220 | 7,5 | 3690
| ТПП-6 |  | 4,0/6,0 | 720 | 410х370х510 | 26 | 380 | 11,6 | 4990
| ТПП-9 |  | 6,0/9,0 | 720 | 410х370х510 | 40 | 380 | 12,0 | 5590
| ТПП-15 |  | 10,0/15,0 | 1080 | 590х430х580 | 42 | 380 | 20,5 | 9390
| ТПП-24Б |  | 12,0/24,0 | 1800 | 590х430х580 | 35 | 380 | 22,5 | 12490
| ТПП-30Б |  | 15,0/30,0 | 1800 | 590х430х580 | 40 | 380 | 23 | 13990
Гарантия на все модели 2 года
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Neoclima теплов.завесы ТЗТ, ТЗС
ФОТО | МОДЕЛЬ | Габариты, мм | Высота монтажа, м | Произ.по воздуху, м3/ч | Мощность ступеней, кВт | Нагревательный элемент | Проводной пульт управления | Вертикальн. установка | Температура нагрева, С (∆T) | Скорость потока, м/сек | Напряж, В | Вес, кг | РРЦ руб с НДС | ВАША ЦЕНА руб с НДС
Тепловые завесы NEOCLIMA с нагревательным элементом типа "ZIG-ZAG" класс электрозащиты I, встроенная защита от перегрева
| ТЗС-306 | 597x183x120 | 2 | 380 | 1,5/3,0 | ZIG-ZAG | - | - | 30 | 6,5 | 220 | 6 | 2990 | #REF!
| ТЗС-508 | 810х183х120 | 2 | 470 | 2,5/5,0 | ZIG-ZAG | - | - | 25 | 6,5 | 220 | 9 | 4890 | #REF!
| ТЗС-610 | 1118х183х120 | 2,5 | 760 | 3,0/6,0 | ZIG-ZAG | + | - | 30 | 6,5 | 220 | 17 | 6490 | #REF!
| ТЗС-915 | 1597х183х120 | 2,5 | 1140 | 4,5/9,0 | ZIG-ZAG | + | - | 30 | 6,5 | 380 | 17 | 9990 | #REF!
Тепловые завесы NEOCLIMA серии CRISTAL PRO для домашнего использования со стеклянной передней панелью из закаленного стекла с усиленным класс электрозащиты I, встроенная защита от перегрева, Технология AERODYNAMIC CONTROL
| TZS-306CP | 597x183x120 | 2.2 | 390 | 1,5/3,0 | Усиленный Стич | - | - | 30 | 7.9 | 220 | 4.5 | 4990 | #REF!
| TZS-508CP | 810х183х120 | 2.2 | 480 | 2,5/5,0 | Усиленный Стич | - | - | 25 | 7.2 | 220 | 6.7 | 7990 | #REF!
Тепловые завесы NEOCLIMA с ТЭН-ым нагревательным элементом класс электрозащиты I , встроенная защита от перегрева, возможность вертикальной установки
| ТЗТ-308 | 810х192х112 | 2,0 | 540 | 1,5/3,0 | ТЭН | - | + | 18 | 4,0 | 220 | 8,5 | 5390 | #REF!
| ТЗТ-508 | 837х240х200 | 2,2 | 1000 | 4,5 | ТЭН | - | + | 16 | 6,0 | 220 | 12 | 5990 | #REF!
| ТЗТ-610 | 1077x240x200 | 2,5 | 1370 | 3,0/6,0 | ТЭН | + | + | 17 | 7,0 | 380 | 17 | 11590 | #REF!
| ТЗТ-910 | 1077x240x200 | 2,5 | 1370 | 4,5/9,0 | ТЭН | + | + | 25 | 7,0 | 380 | 17 | 12990 | #REF!
| ТЗТ-915 | 1447х240х200 | 2,5 | 1900 | 4,5/9,0 | ТЭН | + | + | 14 | 7.5 | 380 | 18 | 14990 | #REF!
| ТЗТ-1220 | 1910х255х213 | 3 | 3200 | 6,0/12,0 | ТЭН | + | + | 12 | 7.5 | 380 | 32 | 18990 | #REF!
| ТЗТ-1820 | 1910х255х213 | 3 | 3200 | 9,0/18,0 | ТЭН | + | + | 18 | 7.5 | 380 | 32 | 22990 | #REF!
| ТЗТ-2420 | 1910х255х213 | 3 | 3200 | 12,0/24,0 | ТЭН | + | + | 22 | 7.5 | 380 | 32 | 23990 | #REF!
Гарантия на все модели 2 года
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Neoclima газовые инфракр.обогр.
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность, кВт | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Габариты ВхШхГ, мм | РРЦ, руб | ВАША ЦЕНА
Уличные газовые инфракрасные обогреватели Neoclima ("грибки") | [7 empty] | 0%
| 09HW-A анодированный корпус (металлик) | - обогрев в открытых помещениях - пьезорозжиг - термопара для контроля наличия пламени - защитный термостат - регулировка мощности - разборный рефлектор (диаметр 813мм) - рассчитан на стандартный 27 л. баллон - редуктор давления и шланг в комплекте Доступны аксессуары (приобретаются отдельно): - съемные столики - съемные колесики для перемещения | 13 | пропан/ бутан | 0.87 | 2210х810х810 | 11450 | #REF!
| 09HW-B нержавейка |  | 13 | пропан/ бутан | 0.87 | 2210х810х810 | 13990 | #REF!
Уличный газовый инфракрасный обогреватель - светильник Neoclima | [7 empty] | 0%
| 07HW-B Neoclima NEW | - корпус из нержавеющей стали - пламя ограничено в колбе из жаропрочного стекла - обогрев в открытых помещениях - дополнительное освещение - живое пламя до 1,5 м - пьезорозжиг - термопара для контроля наличия пламени - защитный термостат - регулировка мощности - контроль давления газа - рассчитан на стандартный 27 л. баллон - редуктор давления и шланг в комплекте - колесики для перемещения в комплекте | 11 | пропан/ бутан | 0.8 | 1830x565x450 | 17990
Уличный газовый инфракрасный обогреватель Neoclima ("пирамиды") | [7 empty] | 0%
| 08HW-BW коричневый | - обогрев в открытых помещениях - дополнительное освещение - живое пламя до 1,5 м - пьезорозжиг - термопара для контроля наличия пламени - защитный термостат - датчик наклона/падения - регулировка мощности - контроль давления газа - рассчитан на стандартный 27 л. баллон - редуктор давления и шланг в комплекте - колесики для перемещения в комплекте | 13 | пропан/ бутан | 0.93 | 2270х650х730 | 25500 | #REF!
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность, кВт | Топливо | Расход топлива, кг/ч | Габариты ВхШхГ, мм | РРЦ руб с НДС | ВАША ЦЕНА
Газовые инфракрасные обогреватели Neoclima серии UK
| UK-02 | - керамический нагревательный элемент - не сушит воздух - не зависит от электропитания - обогрев открытых помещениях - 2 ступени мощности (для UK -05) - 3 ступени мощности (для UK -09/10/20) - защита от опрокидывния (для UK -09/10/20) - колесики для перемещения (для UK -09/10/20) - регулируемый угол наклона (для UK-04) - редуктор и шланг в комплекте(кроме UK-02/04) - контроль наличия пламени (кроме UK-04) - предохранительное устройство контроля содержания кислорода - пъезорозжиг (для UK-09/10/20) - форсунка для магистального газа в комплекте (для UK-04) - корпус вмещает баллон 27 л. (для UK-20) - корпус вмещает баллон 12 л. (для UK-10) | 2.5 | пропан/ бутан | 0.3 | 192х150х86 | 990 | #REF!
| UK-02R с редуктором и шлангом |  | 2.5 | пропан/ бутан | 0.3 | 192х150х86 | 1390
| UK-04 |  | 3.6 | пропан/ бутан | 0.3 | 184х285х216 | 1490 | #REF!
| UK-05 |  | 4.5 | пропан/ бутан | 0.3 | 415х330х162 | 2590 | #REF!
| UK-09 new |  | 4.2 | пропан/ бутан | 0.3 | 450х290х570 | 4590
| UK-10 |  | 4.2 | пропан/ бутан | 0.3 | 560х300х385 | 4590 | #REF!
| UK-20 |  | 4.2 | пропан/ бутан | 0.3 | 720х420х360 | 4990 | #REF!
Гарантия на все модели 1 год
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Электр. покрывала
Фото | Модель | Основные особенности | Мощность | Размер (см) | Гарантия | Цена РУБ
| CARINO 120 Orange* | ● Покрывало с подогревом ● Материал: Очень уютный флис ● Размер:180x130cm ● Мощность: 120W ● 3 настройки температуры с уровнем мощности ● Автоматическое отключение через 3 часа ● Моющийся благодаря съемному контролеру и нагревателю ● Защита от перегрева ● одиночный контроллер | 120 | 180*130 | 1 год | 2990
| CARINO 120 Brown* | ● Покрывало с подогревом ● Материал: Очень уютный флис ● Размер: 180x130cm ● Мощность: 120W ● 3 настройки температуры с уровнем мощности ● Автоматическое отключение через 3 часа ● Моющийся благодаря съемному контролеру и нагревателю ● Защита от перегрева ● одиночный контроллер | 120 | 180*130 | 1 год | 2990
| TENERO 60* | ● Электропростыня ● Материал: полиэстер ● Размер: 150x80 см ● Мощность: 60W ● 6 температурных режимов с индикатором ● Автоматическое отключение после 3 часов работы ● Можно стирать в машинке ● Провода легко отсоединяются ● Защита от перегрева | 60 | 150*80 | 1 год | 1790
| TENERO 120* | ● Электропростыня ● Материал: полиэстер ● Размер: 140x160 см ● Мощность: 60W x 2 ● 6 температурных режимов с индикатором ● Автоматическое отключение после 3 часов работы ● Можно стирать в машинке ● Провода легко отсоединяются ● Защита от перегрева | 120 | 140*160 | 1 год | 2990
Электрические покрывала
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Neoclima Термостаты
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Цена руб. с НДС
Комнатный термостат (пр-во ИТАЛИЯ)
| RQ-1 | - диапазон регулирования :+5/30 С - дифференциал: ΔT≤ 1К - термический градиент: 1К/15мин. - чувствительный элемент: сильфон наполнен паром - контакты: Ag 1000/1000 - контакты: переключающиеся - испытательное напряжение: 4кВ - максимальная нагрузка: 16(2.5)A/250В - устройство 1 класса изоляции - защищённость: IP20 - cрабатывание переключателя: 1 В | 600
* Подходит для IR/IN-08, IR/IN-10, IR/IN-20, IR/IN-30, ТЗС-306, ТЗС-508, ТЗТ-308 и прочие.

## Neoclima Prof(пушки газ-дизель)
Фото | Модель | Описание | Макс. мощность, кВт | Производительность, м³/час | Расход топлива, кг/ч | Топливо | Тип нагрева | Размеры (мм) | Вес брутто, кг | Объем бака, л | Наличие переносной канистры | Способ подачи топлива | Цена руб. с НДС
Газовые тепловые пушки серии IPG
| IPG-10 | "- КПД стремится к 100%; Бездымное сгорание топлива; - Многоступенчатая система безопасности: электроклапан, термопара и защитный термостат обеспечивают безопасную работу с прибором; - Легкий вес и удобная ручка, термоизоляция и пьезорозжиг обеспечивают удобную работу; - Антикоррозийное покрытие, применение защитных материалов и нержавеющей стали обеспечивают надежность нагревателя и хороший внешний вид; - Комплектная поставка. В стандартную комплектацию входит сетевой кабель с вилкой, длина 1,2 м; газовый редуктор; шланг 2 м, диаметр G1/4`. -Гарантия 1 год -Сделано в России | 10 | 300 | 0.75 | пропан-бутан | прямой | 440x290x190 | 5.9 | - | - | - | 4090
| IPG-15 |  | 17 | 400 | 1.4 | пропан-бутан | прямой | 440x290x190 | 6 | - | - | - | 4590
| IPG-30 |  | 33 | 700 | 2.6 | пропан-бутан | прямой | 590х335х220 | 9.1 | - | - | - | 6300
| IPG-50 |  | 53 | 1000 | 4.2 | пропан-бутан | прямой | 710х415х270 | 12.5 | - | - | - | 7990
| IPG-70 |  | 75 | 1600 | 5.9 | пропан-бутан | прямой | 810х415х270 | 15 | - | - | - | 13990
Газовые тепловые пушки серии NPG *остатки уточняйте у менеджеров
| NPG-10 | -Легкий вес и удобная ручка -Автоматическое отключение газа при отсутствии пламени -КПД 100% (мелкоячеистый рассекатель в камере сгорания) -Пъезоподжиг -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Система контроля пламени и подачи топлива -Плавная регулировка мощности (кроме моделей NPG-10-20) -Защитный термостат от перегрева -Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания -Класс защиты IP20 -Редуктор и шланг (5 м) в комплекте -Гарантия 2 года -Сделано в России | 10 | 300 | 0.7 | пропан-бутан | прямой | 394х200х315 | 5.6 | - | - | - | 4090
| NPG-20 |  | 18 | 500 | 1.2 | пропан-бутан | прямой | 425х225х350 | 6.6 | - | - | - | 4890
| NPG-30 |  | 30 | 600 | 1,5-2,0 | пропан-бутан | прямой | 580х280х380 | 9.2 | - | - | - | 6200
| NPG-40 |  | 38 | 850 | 1.8-2.6 | пропан-бутан | прямой | 605х330х525 | 12.6 | - | - | - | 7490
| NPG-60 |  | 57 | 1400 | 2.9-4.1 | пропан-бутан | прямой | 850х390х570 | 19.8 | - | - | - | 8990
| NPG-80 |  | 81 | 1400 | 3.9-5.6 | пропан-бутан | прямой | 950х390х570 | 22.3 | - | - | - | 13990
Тепловые пушки на природном газе серии NPG-M
| NPG-18M | -Автоматический электроподжиг -КПД 100% (мелкоячеистый рассекатель в камере сгорания) -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Плавная регулировка мощности (кроме моделей NPG-10-20) -Защита от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха -Отсутствие вредных веществ в продуктах сгорания -Гарантия 2 года | 18 | 850 | 1.53 | природный (магистральный) газ | прямой | 740х340х550 | 8.2 | - | - | - | 37700
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева с топливным баком серии NPD
| NPD-15 | -Многоуровневая система контроля и защиты -Подходят для всех климатических зон России -Высокий КПД работы -Мобильность -Класс защиты IP54 -Защита от перегрева, контроль пламени, подачи топлива и потока воздуха -Высокочастотный электрод не требует очистки и замены -Увеличенный объем камеры сгорания -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Регулируемый термостат -Гарантия 1 год | 15 | 300 | 1.25 | дизель/керосин | прямой | 762х305х381 | 14.8 | 18.5 | - | компрессор | 13450
| NPD-20 |  | 20 | 400 | 1.66 | дизель/керосин | прямой | 762х305х381 | 12.7 | 16 | - | компрессор | 13950
| NPD-30 |  | 30 | 920 | 2.5 | дизель/керосин | прямой | 762х305х381 | 14.9 | 16 | - | компрессор | 15870
| NPD-45 |  | 45 | 1000 | 3.75 | дизель/керосин | прямой | 991х584х660 | 27.6 | 55.5 | - | компрессор | 20150
| NPD-65 |  | 65 | 1800 | 5.5 | дизель | прямой | 1092х610х660 | 34.2 | 55.5 | - | насос | 25050
| NPD-105 |  | 105 | 4000 | 8.75 | дизель | прямой | 1620х730х1010 | 112.1 | 55.5 | - | насос | 64150
Дизельные тепловые пушки прямого нагрева с канистрами серии NPD-C
| NPD-14C | -Многоуровневая система контроля и защиты -Подходят для всех климатических зон России -Высокий КПД работы -Класс защиты IP54 -Высокочастотный электрод не требует очистки и замены -Камера сгорания из жаропрочной нержавеющей стали(AISI310) выдерживает температуру до 1110 °С -Гарантия 1 год | 14 | 230 | 1.56 | дизель | прямой | 730х285х480 | 20 | 5 | да | компрессор | 12770
| NPD-26C |  | 26 | 400 | 2.2 | дизель | прямой | 830х425х465 | 30.5 | 10 | да | компрессор | 15070
Дизельные тепловые пушки непрямого нагрева
| NPI-20 | Отвод продуктов сгорания обеспечивает безвредный обогрев помещений с людьми Высокий КПД – до 82%, обеспечивается трехпроходной камерой теплопередачи Широкий диапазон мощности различных моделей позволяет обогреть от минимальных до больших площадей Защита от перегрева, система контроля пламени, предохранитель скачков напряжения Диаметр дымохода NPI-20-120 мм, ,NPI-50-120 мм, ,NPI-80-150 мм. | 21 | 1000 | 2.1 | дизель | непрямой | 1080х510х685 | 43.4 | 55.5 | - | компрессор | 29600
| NPI-50 |  | 52 | 1800 | 5.3 | дизель | непрямой | 1250х510х730 | 55.4 | 55.5 | - | насос | 56550
| NPI-80 |  | 80 | 3300 | 8.1 | дизель | непрямой | 1620х730х1230 | 114.2 | 55.5 | - | насос | 66570
Гарантия на газовые калориферы NPG - 2 года
Гарантия на дизельные калориферы 1 год
http://www.vial2010.ru/manufacturers/neoklima

## Теплые полы Neoclima NEW
ФОТО | МОДЕЛЬ | ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | Мощность (Вт) | Длина (м) | Площадь (м) | РРЦ руб. с НДС
Комплекты с двужильным нагревательным кабелем
| Секция нагревательная N-TC 99/0.8 | -Комплект для самостоятельного монтажа -Оплетка из меди равномерно распределяет тепло -Безопасность за счет двойной надежной изоляции -Теплостойкий PVC со сроком службы более 40 лет -Монтаж в стяжку -Подходит для всех типов помещений -Срок службы более 25 лет -Гарантия 16 лет Управление: температурой пола - термостатом TN-AN температурой пола и помещения – ТN-D/LCD ТN-DP/LCD Комплектация: 1. нагревательная секция 2. монтажная лента для крепежа кабеля 3. монтажная трубка для датчика температуры пола 4. инструкция по монтажу и эксплуатации 5. упаковочная коробка | 99 | 6.6 | 0,7-0,8 | 1126.0049
| Секция нагревательная N-TC 135/1.2 |  | 135 | 9 | 0,9-1,2 | 1260.1004
| Секция нагревательная N-TC 195/1.7 |  | 195 | 13 | 1,3-1,7 | 1394.1959
| Секция нагревательная N-TC 284/2.4 |  | 284 | 18.9 | 1,8-2,4 | 1862.7024
| Секция нагревательная N-TC 381/3.0 |  | 381 | 25.4 | 2,5-3,0 | 2405.7064
| Секция нагревательная N-TC 462/3.6 |  | 462 | 30.8 | 3,1-3,6 | 2539.8019
| Секция нагревательная N-TC 551/4.3 |  | 551 | 36.7 | 3,7-4,3 | 2673.8974
| Секция нагревательная N-TC 635/5.1 |  | 635 | 42.3 | 4,4-5,1 | 3210.2794
| Секция нагревательная N-TC 780/6.2 |  | 780 | 52 | 5,2-6,2 | 3821.1589
| Секция нагревательная N-TC 953/7.4 |  | 953 | 63.5 | 6,3-7,4 | 4357.5409
| Секция нагревательная N-TC 1095/8.6 |  | 1095 | 73 | 7,5-8,6 | 4773.0714
| Секция нагревательная N-TC 1275/10.0 |  | 1275 | 85 | 8,7-10,0 | 5175.3579
Нагревательный мат на основе двужильного кабеля
| Маты нагревательные N-TM 75/0.5 | ­Быстрый монтаж готовой системы -Оплетка из меди равномерно распределяет тепло -Безопасность за счет двойной раздельной изоляции -Монтаж под плиточный клей -Теплостойкий PVC со сроком службы более 40 лет -Подходит для всех типов помещений -Срок службы более 25 лет -Гарантия 16 лет Управление: температурой пола - термостатом TN-AN температурой пола и помещения – ТN-D/LCD, ТN-DP/LCD Комплектация: 1. нагревательный мат 2. монтажная трубка для датчика измеряющего температуру пола 3. инструкция по монтажу и эксплуатации 4. упаковочная коробка | 75 |  | 0.5 | 1543.7761
| Маты нагревательные N-TM 150/1.0 |  | 130 |  | 1 | 2050.2821
| Маты нагревательные N-TM 225/1.5 |  | 215 |  | 1.5 | 2324.7101
| Маты нагревательные N-TM 300/2.0 |  | 285 |  | 2 | 2736.3521
| Маты нагревательные N-TM 375/2.5 |  | 375 |  | 2.5 | 3010.7801
| Маты нагревательные N-TM 450/3.0 |  | 480 |  | 3 | 3491.8761
| Маты нагревательные N-TM 525/3.5 |  | 535 |  | 3.5 | 3766.3041
| Маты нагревательные N-TM 600/4.0 |  | 630 |  | 4 | 4150.8421
| Маты нагревательные N-TM 750/5.0 |  | 770 |  | 5 | 5142
| Маты нагревательные N-TM 900/6.0 |  | 900 |  | 6 | 5758.1601
| Маты нагревательные N-TM 1050/7.0 |  | 1010 |  | 7 | 6239.2561
| Маты нагревательные N-TM 1200/8.0 |  | 1180 |  | 8 | 6925.3261
| Маты нагревательные N-TM 1500/10 |  | 1400 |  | 10 | 8160.2521
| Маты нагревательные N-TM 1800/12 |  | 1575 |  | 12 | 9325.7241
Терморегуляторы
| TN-RT | ­Управление температурой пола -Высокая надежность -Простое механическое управление -Регулировка температуры пола от +5°С до +40°С |  |  |  | 1400
| TN-AN | ­Управление температурой пола -Высокая надежность -Простое управление -Сигнальный светодиод -Регулировка температуры пола от +5°С до +40°С |  |  |  | 1655.5
| ТN-D/LCD | ­Управление температурой пола и помещения -Графический дисплей с подсветкой -Удобный интерфейс в одно касание -Самодиагностика -Защитный режим управления обогревом |  |  |  | 2926
| ТN-DP/LCD | ­Управление температурой пола и помещения -Контроль работы датчика температуры -Графический дисплей с подсветкой -Три режима программирования температуры -Экономия электроэнергии до 70% |  |  |  | 5236